目	录

第一章	总则	1

第一节 适用范围与相关背景	1

第二节 规划依据	2

第三节 管理要求	3

第二章 单元总体控制	3

第一节 主导功能和类型	3

第二节 建设规模	3

第三节 开发强度	4

第三章 绿地规划	4

第一节 规划内容	4

第二节 绿地规模	4

第三节 控制要求	4

第四章 公共设施规划	4

第一节 规划内容和控制要求	4

第二节 公共服务设施规划	5

第五章 交通规划	5

第一节 道路规划	5

第二节 铁路	6

第三节 社会停车场库规划	6

第四节 交通场站设施规划	6

第六章 市政工程规划	7

第一节 控制内容	7

第二节 给水规划	7

第三节 排水规划	7

第四节 电力规划	7

第五节 通讯规划	8

第六节 燃气规划	8

第七节 供热规划	8

第八节 环卫工程	8

第九节 消防工程	8

第十节 地下综合管廊规划指引	8

第十一节 海绵城市规划指引	9

第八章 城市安全设施	9

第一节 避难场所	9

第二节 防洪和用水安全	9

第一章 总则

第一节 适用范围与相关背景

武清新城小营单元位于武清新城西南部。东至京福支线，南、西至现状水沟，北至京山铁路，总占地面积 78.12 公顷。

《天津市武清小营单元控制性详细规划》于 2016 年 4 月经天津市武清区人民政府批复。

本次调整由武清区规划局于 2017 年 10 月向区政府提出《武清区规划局关于对<武清新城小营单元控制性详细规划>调整所需经费的请示》

（津武规划[2017]120 号）：“……区政府协调会专项研究杨村七街回民墓地相关事宜，要求抓紧推动回民墓地选址工作。经核查，回民墓地选址位于武清新城小营单元西侧。为了便于尽快启动回民墓地规划手续的办理，我局建议将其纳入小营单元规划范围内，并尽快启动该单元规划调整及审批工作……”。

2011 年 10 月 25 日，武清区人民政府区长办公会议纪要（[2011]第

24 次）：“……会议研究讨论武清区第二殡仪服务中心和回民公墓选址问题，会议议定：（一）综合考虑区位、交通、便民等因素，同意将规划建议的武清区第二殡仪服务中心和回民公墓选址于黄庄街小营村村址。

（二）民政部门要待小营村拆迁结束后，适时启动第二殡仪服务中心和回民公墓建设……”。

2017 年 3 月 16 日，武清区人民政府会议纪要：“……三、区政府抓紧研究确定新建回民墓地选址、规划及建设等具体安排，杨村街及时将区政府研究确定的相关情况明确告知广大群众，确保稳定……”。

2017 年 10 月 31 日，武清区政府批复了武清区规划局提交的《武清区规划局关于对<武清新城小营单元控制性详细规划>调整所需经费的请

示》。

2018 年 6 月 26 日，武清区人民政府会议纪要：“……一、关于回民墓地迁移工作……区民政局作为总协调，区规划局、国土局落实回民墓地规划选址……”。

2018 年 9 月 20 日，武清区人民政府常务会议纪要：“……会议听取了区规划局所作的汇报，按照区政府工作安排，区规划局就回民墓地选址工作进行了认真研究，拟确定选址龙凤河故道以西、原小营村村址， 一期可用地面积 47 亩，现状为特殊用地。会议原则同意该选址方案…… 尽快启动项目建设”。

本次调整共涉及三个方面内容：依据本次申请将回民公墓用地纳入本单元规划范围，并由此扩大了单元的规划范围、为保证回民公墓的可达性及通行能力增加了一条规划支路，并在回民公墓内增设一处公共停车场，满足回民公墓所需；依据已批相关规划对所涉及地块的调整，包括核定地界、权属地界和生态红线保护规划等；根据相关标准与要求对本单元用地分类进行整体更新、对整个单元的配套设施进行核查与完善。

依据已批生态红线保护规划对本单元所涉及的地块进行核查，由于规划铁路线位的调整而涉及生态用地保护红线的调整。

按照《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）对本单元用地分类进行整体更新。

第二节 规划依据

一、规范与标准

《中华人民共和国城乡规划法》（2008.1.1）

《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ50137-2011）

《天津市蓄滞洪区管理条例》（2010.9.25）

《天津市河道管理条例》（2012.5.9）

《天津市绿化条例》（2014.3.1）

《天津市综合管廊工程技术规范》（DB/T29-235-2016）

《天津市建设项目配建停车场（库）标准》（DB/T29-6-2018）

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）

《天津市海绵城市建设技术导则》（2016.6.1） 国家与天津市其他有关法律、规定及技术标准二、相关规划

《天津市武清新城总体规划》（2008-2020 年）

《天津市武清区城乡总体规划修编》（2015-2030 年）

《天津市武清小营单元控制性详细规划》（2016 年）

《武清海绵城市专项规划》（2016-2030 年）

第三节 管理要求

一、本控规单元用地范围内的土地利用和各类开发建设活动必须遵守本规划。

二、本规划文本和图则具有同等法律效力，两者不可分割使用。 三、本规划如确需修改，须按规定履行控制性详细规划修改程序。

第二章 单元总体控制

第一节 主导功能和类型

本项目区以公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、公用设施用地为主导功能。规划重点为确保公共安全和营造环境品质， 主导类型属于提升改造区类型。

第二节 建设规模

一、本控规单元建设用地控制在 35.7 公顷以内，其中公共管理与公

共服务设施用地面积为 2.43 公顷，商业服务业设施用地面积为 5.18 公

顷，公用设施用地面积为 14.44 公顷。

二、建筑总量控制在 4.7 万平方米以内。三、控规单元内无居住人口。

第三节 开发强度

一、新建各类用地开发强度按相关规定执行。

二、土地使用性质分类执行《城市用地分类与规划建设用地标准》

（GB50137-2011）的规定。

第三章 绿地规划第一节 规划内容

本控规单元绿地为防护绿地。

第二节 绿地规模

规划防护绿地，用地面积不小于 6.54 公顷。

第三节 控制要求

一、合理布局绿地，其数量和规模作为刚性指标，在编制下位规划和实施建设过程中落实。

二、绿地的控制执行《天津市绿化条例》等相关规定执行。

第四章  公共设施规划第一节 规划内容和控制要求

一、公共设施包括公共管理与公共服务设施和商业服务业设施。

二、公共管理与公共服务设施主要包括行政办公、文化、教育科研、体育、医疗卫生、社会福利、文物古迹、外事、宗教九类设施。

三、商业服务业设施主要包括商业、商务、娱乐康体、公用设施营业网点、其他服务设施五类设施。

四、公共设施数量、规模等按照相关技术标准、规范及已批专项规划执行。

第二节 公共服务设施规划

本项目区公共设施主要有：行政办公和宗教设施。

第五章 交通规划

第一节 道路规划

一、道路

本单元内规划涉及道路有主干路 1 条、次干路 1 条、支路 4 条。规划道路情况一览表

| 道路名称 | 道路等级 | 红线宽度（米 | ） 道路横断面（米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 京福支线 | 主干路 | 80 | 18（人行道及绿化带）-3.5（非机动车道） -0.5(机非分隔墩)-15.5（车行道）-5（中央 分隔带）-15.5-0.5-3-18 |
| 小营路 | 次干路 | 24 | 2.5(人行道)-19(车行道)-2.5 |
| 京山南路 | 支路 | 24 | 2.5(人行道)-19(车行道)-2.5 |
| 支路一 | 支路 | 20 | 2.5(人行道)-15（车行道）-2.5 |
| 支路二 | 支路 | 18 | 2.5(人行道)-13（车行道）-2.5 |
| 龙凤北支路 | 支路 | 20 | 2.5(人行道)-15（车行道）-2.5 |
|  |  | 24 | 2.5(人行道)-19(车行道)-2.5 |

二、交叉口规划

京福支线与京山铁路相交规划为京福支线主线下穿的分离式立交， 规划横断面为（西）5.75（绿化带）-52.5（地道[3（人行道）-3.5（非机动车道） -0.5( 机非分隔墩)-15.5 （ 车行道） -7.5 （中间带）

-15.5-0.5-3.5-3]）-21.75（绿化带）（东）。

京福支线与龙凤河故道相交规划为京福支线上跨龙凤河故道的平

桥，路桥同宽，京福支线与永定河相交规划为京福支线上跨永定河的桥梁，桥宽 50 米，规划横断面为 3（人行道）-3.5（非机动车道）-0.5(机非分隔墩)-15.5（车行道）-5（中央分隔带）-15.5-0.5-3.5-3。

龙凤北支路与京福支线相交采用右转进出的交通组织。本规划范围内其它交叉口均为普通平面交叉路口。

三、出入口

结合地块周边道路交通条件，规划建议将地块机动车出入口尽可能设置在次要道路上，不宜在行人集中地区设置机动车出入口，不得在交叉口、人行横道、公共交通停靠站处设置机动车出入口；对于必须设置在快速路辅道、主干路上的地块出入口实行机动车右转进出的交通管制。

第二节 铁路

京山铁路：国铁Ⅰ级，规划为四线，客货混行，高路基敷设。

豆双铁路：国铁Ⅰ级，规划为复线，是天津货运枢纽铁路环线的重要组成线路。

规划要求普通铁路外侧轨中以外 32 米为铁路控制界限，控制线内的建设应满足《天津市规划控制线管理规定》的相关要求。

第三节 社会停车场库规划

本单元区内各类建筑物应根据现行有效《天津市建设项目配建停车 场（库）标准》（DB/T29-6-2018）及相关规定要求配建足够的停车场地。

第四节 交通场站设施规划

本单元内规划 1 处公共停车场、1 处加油加气站。

在支路二西南侧回民公墓范围内布置公共停车场 1 处，占地面积约

4000 平方米，安排不少于 100 个小客车停车位和 10 个大客车停车位。

在京福支线与小营路交叉口西南角安排加油加气站 1 处，占地面积

约 3590 平方米，按照二级加油（气）站控制。

加油加气站站外建（构）筑物与站内相关设施的安全间距，应满足

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）的相关要求。

第六章 市政工程规划第一节 控制内容

市政工程规划的内容包括给水、排水、电力、通讯、燃气、供热、环卫、消防和其他等设施规划。

第二节 给水规划

一、水源近期引自单元外现状水厂，远期由规划武清水厂、市区水厂联合提供。

二、再生水水源由单元外规划再生水厂提供，解决道路、绿化、洗车、冲厕等非饮用水需求。

第三节 排水规划一、排水体制采用雨、污分流制。

二、排水出路：本单元雨水通过单元外泵站强排及自流就近排入龙凤河故道。污水向东排入规划区外现状污水泵站，经提升后排入现状第七污水处理厂。

三、保留本单元现状污泥处理厂。该厂区周围应当设置宽度不小于

10 米的绿化带，并设置不小于 150 米的卫生防护距离。运行时必须采取除臭和废水废气的处理措施，消除对周边区域环境安全影响。

四、龙凤河故道为二级河道，有排涝、调蓄、灌溉、生态廊道等功能，根据河道管理规定，对河道两侧进行保护控制。

第四节 电力规划

一、保留现状 220 千伏电力架空线，控制 90 米电力走廊。

二、电源由单元外雍西 110 千伏变电站和规划 110 千伏变电站提供。

大型公建根据负荷需要自设变电设施。

第五节 通讯规划

一、由单元内电话局和单元外邮政局提供通信服务。

二、本单元规划 1 座电话局，设置在公建首层，方便通信管道接入。

第六节 燃气规划

一、气源采用天然气，由单元内现状燃气高调站提供。

二、保留单元内现状燃气高调站，大型公建自建调压设施满足用气需要，按照相关规定对燃气设施进行保护。燃气设施周边用地开发建设前，须开展环评、安评工作，拟建建筑物与燃气设施间距必须满足安全规范要求，确保规划区安全。

第七节 供热规划

热源由单元外供热站提供，同时鼓励采用地热、天然气等清洁热源， 保护大气环境。

第八节 环卫工程

生活垃圾经单元外垃圾转运站转运，运往武清区雍泰垃圾处理场进行无害化处理。本单元规划 1 座公共厕所。

第九节 消防工程

由单元外现状消防站和规划消防站提供消防服务。区内及周边河流、湖泊等天然水体应设消防取水设施。在道路建设中应考虑消防车的通行 及消火栓的设置要求，并符合《建筑设计防火规范》等有关消防技术规 范的规定。

第十节 地下综合管廊规划指引

按照《天津市综合管廊工程技术规范》（DB/T29-235-2016）的要求，

结合地下管线实际情况因地制宜进行地下综合管廊规划建设。地下综合 管廊应与用地布局和道路交通相协调。根据功能和管理需要设置的监控 中心、维护服务站，可与临近公共建筑合建，建筑面积应满足使用要求。

第十一节 海绵城市规划指引

根据国家蓝线控制要求和相关规定规范，严格控制水域用地，可利用河湖及滨水绿化地上和地下空间建设河道泵站、闸、调蓄池等水系循环和雨水调蓄设施。

各类公园绿地等开放空间设计实施中应根据海绵城市要求结合景观设计因地制宜的设置雨水滞蓄和渗透设施，提高雨水调蓄能力。根据区域海绵城市实施方案，可利用公共绿地与广场地下空间建设区域性雨水收集、净化与利用设施，提高地区径流总量控制、污染物削减、雨水资源化利用能力。

有条件地区应结合泵站建设和改造增设初期雨水处理设施，减少初期雨水径流污染。所有建设项目须符合海绵城市相关要求，根据国家相关规定规范和《天津市海绵城市建设技术导则》控制径流量。

第八章 城市安全设施第一节 避难场所

公园绿地、广场、体育场、居民活动场地以及学校的运动场等作为避难场所，紧急应急避难场所用地指标为：1.5～2.0 平方米/人，最低不低于 1.5 平方米/人；固定应急避难场所用地指标为：2.0～3.0 平方米/ 人。

第二节 防洪和用水安全

规划必须满足《天津市河道管理条例》、《天津市蓄滞洪区管理条例》

和《防洪标准》的规定，保证城市居民生命财产安全。