天津市武清区下朱庄街14-05-07单元控制性详细规划

目  录

1第一章 总则


1第一节 适用范围


1第二节 规划依据


1第三节 管理要求


1第二章 单元总体控制


1第一节 主导功能和类型


2第二节 规模


2第三节 开发强度


2第三章 绿地规划


2第一节 规划内容


2第二节 规模


2第三节 控制要求


3第四章 公共设施规划


3第一节 规划内容和控制要求


3第二节 公共设施规划


3第五章 交通规划


3第一节 道路规划


5第二节 交通设施规划


5第三节 配建停车场规划


5第六章 市政工程规划


5第一节 控制要求


6第二节 给水规划


6第三节 排水规划


6第四节 电力规划


7第五节 通讯规划


7第六节 燃气规划


7第七节 供热规划


7第八节 消防规划


7第七章 城市安全设施


7第一节 避难场所


8第二节 防洪和用水安全




第一章 总则

第一节 适用范围

 本控规单元位于武清新城东南部，属于武清区下朱庄街辖区，四至范围：东至清源路，南至下朱庄镇界，西至京津快速路，北至京津联络线，总占地面积284.68公顷。 
第二节 规划依据

一、《中华人民共和国城乡规划法》；
二、《天津市居住区公共服务设施配置标准》（DB/T29-7-2014）；
三、《天津市武清区下朱庄街总体规划（2010-2020年）》；
四、国家和天津市规定及有关技术标准。
第三节 管理要求

一、本控规单元用地范围内的土地利用和各类开发建设活动必须遵守本规划。

二、本规划文本和图则具有同等法律效力，两者不可分割使用。

三、本规划确需修改，须按规定履行控制性详细规划修改程序。
第二章 单元总体控制

第一节 主导功能和类型

本控规单元以物流仓储用地和工业用地为主导功能。规划重点为配置完善的物流仓储设施和先进的工业设施，主导类型属于新建型。
第二节 规模

一、本控规单元建设用地控制在243.67公顷，其中一类物流仓储用地面积83.97公顷，一类工业用地面积38.02公顷；
二、建筑总量控制在78.06万平方米以内；

三、控规单元内无居住人口。
第三节 开发强度

一、新建物流仓储用地和工业用地开发强度按照相关规定执行。

二、本单元的用地分类按照《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011。
第三章 绿地规划

第一节 规划内容

本控规单元绿地主要为防护绿地、公园绿地以及附属绿地。

第二节 规模

规划防护绿地63.74公顷，公园绿地0.40公顷。

第三节 控制要求

一、合理布局公园绿地，其数量和规模作为刚性指标，在编制下位规划和实施建筑过程中落实。
二、防护绿地和附属绿地的控制执行《天津市城市规划管理技术规定》。
第四章 公共设施规划

第一节 规划内容和控制要求

一、公共设施主要指城市、地区级公共设施。

二、公益性公共设施和公共服务设施的数量、规模作为强制性指标，在编制下位规划和实施建设时结合开发地块的具体情况具体落实，并应不缺失项目。

三、公共设施位置，需满足服务半径要求。

第二节 公共设施规划

本控规单元公共设施规划主要有：行政办公和商业等设施。

一、01街坊

加油站一处
二、02街坊

雨水泵站一处
二、03街坊

污水处理厂一处、污水处理厂二期一处、综合执法大队一处、110kV变电站一处。

第五章 交通规划

第一节 道路规划
一、途经本单元共有1条高速公路，1条快速路，5条主干路，2条次干路，1条支路，道路规划具体内容见下表。
	道路名称
	起止点
	等级
	红线宽度

(米)
	绿线宽度

(米)
	规划横断面（米）

	京津联络线
	京津快速路-清源路
	高速公路
	100
	
	0.75（土路肩）-15（硬路肩及车行道）-3（中央分隔带）-15-0.75，其余为边沟及绿化带

	京津快速路
	京津联络线-规划边界
	快速路
	80
	
	7.5（人行道及绿化带）-11（辅道）-1.5（分隔带）-19（快车道）-2（中央分隔带）-19-1.5-11-7.5

	清源路
	京津联络线-梅石路
	主干路
	60
	
	5（人行道）-22.5（车行道）-5（中央分隔带）-22.5-5

	梅石路
	京津快速路-清源路
	主干路
	40
	
	3.5（人行道）-14（车行道）-5（中央分隔带）-14-3.5

	清溪路
	京津联络线-梅石路
	主干路
	40
	道路两侧各退绿线20米
	3.5（人行道）-14（车行道）-5（中央分隔带）-14-3.5

	藕甸道
	主干路-清源路
	主干路
	30
	道路两侧各退绿线20米
	3（人行道）-24（车行道）-3

	主干路
	梅石路-藕甸道
	主干路
	40
	道路东侧退绿线20米
	3.5（人行道）-14（车行道）-5（中央分隔带）-14-3.5

	郎庄子道
	清溪路-清源路
	次干路
	30
	道路两侧各退绿线10米
	3（人行道）-24（车行道）-3

	次干路
	清溪路-清源路
	次干路
	20
	道路两侧各退绿线10米
	5.5（非机动车道、人行道及绿化带）-1（机非分隔带）-7（机动车道）-1-5.5

	支路十三
	主干路-清溪路
	支路
	16
	
	3（人行道）-10（车行道）-3


二、交叉口 
京津城际铁路与沿线道路相交规划为城际铁路上跨的分离式立交。

京山铁路与京津联络线相交规划为高速公路上跨的分离式立交。

京津快速路与京津联络线相交规划为高速公路上跨的分离式立交。

清溪路与京津联络线相交规划为高速公路上跨的互通立交。

清源路与京津联络线相交规划为清源路上跨的分离式立交，立交段红线加宽至60米。

规划范围内其他交叉口均规划为一般平面交叉口，各路口形式及尺寸详见道路交通规划图。
新建道路应预留强、弱电管网，路口应考虑交通信号灯及电子监控设施等需要。
三、出入口
本单元内各地块机动车出入口应尽可能设置在次要道路上，不宜在行人集中地区设置机动车出入口，不得在交叉口、人行横道、公共交通停靠站以及桥梁引道处设置机动车出入口，机动车出入口距人行过街天桥、地道、桥梁引道、铁路平交道口、主要交叉口距离应大于80米；对于必须设置在快速路辅道、主干道上的地块出入口实行右转进出交通管制。

第二节 交通设施规划

交通设施包括的数量、规模作为刚性指标，在编制下位规划和实施建设时具体落实。
加油（气）站

保留现状京津快速路东侧加油站，规划占地约8600平方米。

第三节 配建停车场规划
根据《天津市建设项目配建停车场(库)规划标准》（DB/T29-6-2010）标准及相关规定要求，本单元内应配建足够的停车场地。配建的停车泊位指标见《天津市建设项目配建停车场（库）配建指标表》。
第六章 市政工程规划

第一节 控制要求

一、市政工程规划的内容包括给水、排水、电力、通讯、燃气、供热等设施规划。

二、市政工程场站设施的位置只允许在街坊内调整，鼓励有条件的场站设施采取地下或半地下方式与公共建筑、公共绿地结合建设。

第二节 给水规划

由现状新开河水厂、规划的武清水厂提供水源。
第三节 排水规划

一、排水体制为雨污水分流制。
二、雨水通过自流或经规划的雨水泵站提升排入北运河或补充到景观河中。在单元建设中推广和应用低影响开发建设模式，优先利用自然排水系统，建设生态排水设施，为建设具有自然积存、自然渗透、自然净化功能的海绵城市提供重要保障。

三、污水排入单元南侧现状污水处理厂。规划在现状污水处理厂北侧进行二期开发建设，占地面积约2.07公顷。结合城市建设逐步改造完善现有排水系统。
四、按照分质供水的原则，完善中水系统，由本单元的规划再生水厂（与规划污水处理厂合建）提供再生水源，满足本单元内绿化、消防、景观、冲洗道路及生活低质用水等需求。

第四节 电力规划

上级电源由武清220千伏变电站提供，在单元03街坊规划一处110kV变电站，大型公共设施根据负荷需要自设变电设施。
第五节 通讯规划

由武清新城现状电话局提供电信服务。在清源路、清溪路、梅石路和藕甸道敷设通信管道，为本单元提供电信服务。
第六节 燃气规划

气源采用天然气，由区内百川天然气门站提供。结合城市建设完善燃气供气设施。
第七节 供热规划

以太阳能、电能等为辅。对于各功能区的不同要求可设置清洁能源解决供热、制冷的要求。
第八节 消防规划

一、规划本单元由14-05-05单元消防站提供服务。
二、在道路建设中应考虑消防车的通行要求，消防车道应符合《建筑设计防火规范》等有关消防技术规范的规定。
三、规划消火栓按照标准数量建设，河流、湖泊等天然水源应设消防取水设施。
第七章 城市安全设施

第一节 避难场所

公园绿地、广场、居民活动场地等作为避难场所，紧急应急避难场所用地指标为：1.5-2.0平方米/人，最低不低于1.5平方米/人；固定应急避难场所用地指标为：2.0-3.0平方米/人。
第二节 防洪和用水安全

规划必须满足《天津市河道管理条例》的规定和《防洪标准》，保证城市居民生命财产安全。
第二节 防洪和用水安全

规划必须满足《天津市河道管理条例》的规定和《防洪标准》，保证城市居民生命财产安全。
第三节 人防工程
按照国家关于人防建设配套标准、等级、规模的要求，坚持全面规划与统筹协调、因地制宜与合理布局、在保证战备的前提下提高社会效益和经济效益。

项目单位可根据地形地质情况选择修建人防工程与交纳人防“结建”费相结合的方式进行规划，原则是以建为主。

1
武清政函【2019】132号
2019年3月26日


