天津武清汽车产业园控制性详细规划-文本
天津武清汽车零部件产业园控制性详细规划-文本


天津武清汽车产业园控制性详细规划

文  本

天津武清汽车产业园控制性详细规划文本
目  录

3

第一章
总则

3

第二章
功能定位与规模

3

第三章
土地使用

4

第四章
道路交通规划

5

第五章
市政工程规划

7

第六章
综合防灾规划

8

第七章
建设开发控制

9

第八章
土地使用和建筑规划管理通则

11

第九章
规划实施与管理

12

附表一：规划用地构成表

14

附录二：文本用词说明



第1章   总则

第1条 为顺利推进天津武清汽车产业园的建设发展，为其提供规划建设的管理依据和技术支持，特制订本土地细分导则（以下简称本导则）。

第2条 本导则的规划范围为：东至金泉路，南至悦恒道，西至津围公路，北至武宁路，规划总用地面积约9.65平方公里。
第3条 本导则适用于规划范围内各类用地建设的规划管理工作，但不能作为工程项目施工的依据。
第4条 本导则的文本与分图则具有同等法律效力，两者应同时使用，不可分割。

第5条 导则规划依据

《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月施行）；

《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2011年1月施行）；

《城市规划编制办法》（2006年4月施行）；
《城市绿线管理办法》（2002年11月施行）；

《城市黄线管理办法》（2006年3月施行）；

《城市蓝线管理办法》（2006年3月施行）；

《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)； 

《天津市城市总体规划（2005-2020年）》； 

《天津市城市规划条例》（2010.3.1）； 

《天津市武清区城乡总体规划（2008-2020年）》； 

《天津市国民经济和社会发展第十二个五年规划》；

梅厂镇、上马台镇政府提供的部分1:2000地形图，现状图以及其它基础资料；

国家及天津市现行的其他相关规范和标准

第6条 规划范围内的各类建设项目均应符合本导则。本导则未涉及的指标，应符合国家、天津市的有关规定。

第7条 本导则确定的各地块的主要用途、建筑密度、建筑高度、容积率、绿地率、基础设施和公共服务设施配套规定作为强制性内容。调整城市规划强制性内容，必须按照《城市规划强制性内容暂行规定》执行。

第2章   功能定位与规模

第8条 功能定位

国家汽车及零部件出口分基地的重要组成部分，服务京津的以汽车零部件为主导产业的示范工业园。
第9条 发展目标

重点发展汽车零部件研发制造，建设成为现代的汽车零部件制造业基地和国家汽车零部件出口分基地。

第10条 发展规模

本导则范围内除水域外均为城市可建设用地，总规模9.52平方公里。

本导则范围内可容纳就业人口约为4.3万人，常住人7.21万人。

第3章   土地使用

第11条 规划结构与功能分区

天津武清汽车产业园被滨水绿地、高压走廊、道路防护绿带所形成的绿化廊道自然划分为四大功能片区。产业园中、西部依托京津高速公路、津围公路和武宁公路发展三个产业片区，产业园东部结合上马台镇镇区和金泉湖度假区集中发展研发生活片区，集中设置研发用地和蓝领公寓。
第12条 居住用地规划
居住用地主要集中在北宝路以东， 以城市主次干道为界，规划为一个居住区规模。建设中各项配套设施要根据相关规范标准按照各自的实际人口规模进行充足的配置。

规划二类居住用地140.86公顷、占城市建设用地14.79%，规划中小学用地11.72公顷。
第13条 公共设施用地规划
规划公共设施用地50.22公顷，包括：
行政办公用地：规划行政办公用地5.71公顷，布置在园区的西侧，主要为园区管委会、综合办公等用地。

商业设施用地：规划商业设施用地42.25公顷。与园区东部的生活区统筹布局，规划有商业、商务、会展、休闲、娱乐等功能，形成综合配套服务区。社区商业布置在城市生活性干道两侧，以方便周边社区居民及工作人群的使用及形成有活力的商业气氛。

商业设施用地同时可兼容教育科研功能，形成集培训、孵化、展示等功能，为产业园区提供充足稳定的科技人才和技术支持。

医疗卫生用地：规划医院一处，占地2.26公顷。位于规划区东部生活配套区内，规划考虑医疗设施形成资源共享、设施高效利用的原则，方便周边居民及产业职工使用。

工业用地：规划工业用地520.82公顷，占城市建设用地54.68%。工业用地采用整体规划、精明细分和弹性使用的方式，由于目前对于招商引资的对象及所需地块的规模尚未有完整且明确的需求分析，故未来地块将以大分区但容许弹性调配成小区块的方式进行规划， 根据总体规划及产业规划对该地区产业的定位以及不同产业特性的规模要求，工业用地划分为适宜规模的弹性地块，以应对招商引资和企业成长周期中的不确定性。保证每个地块具有1－2个方向出入口。对入驻规模较大企业可通过合并地块来获得更大的地块开发单位。通过“一分为二”或“合二为一” 调整地块规模，保持地块划分的灵活性与伸缩性。

第14条 用地适建性规定

为促进经济社会发展，提升城市活力，规范本规划用地兼容性管理，地块内的用地兼容性执行《天津市规划用地兼容性管理暂行规定》（2019年）的规定。
本规划中B类（商业服务业设施用地）不包含加油加气站。
第4章   道路交通规划

第15条 外部道路规划
途经该区域周边主要对外道路为2条高速公路、4条一级公路。

京津高速公路：规划为国道主干线，红线宽100米，规划为双向八车道。京津高速公路与津围公路相交处设置一处出入口。
国道112高速公路：规划为国道主干线，红线宽100米，规划为双向八车道。国道112高速公路与津围公路相交处设置一处出入口。
津围公路：规划为一级公路，红线宽60米，规划为双向六车道，规划区域内长度约1274米。
梅丰公路：规划为一级公路，红线宽60米，规划为双向六车道。
武宁公路：规划为一级公路，红线宽60米，规划为双向六车道，规划区域内长度约5593米。
杨北公路：规划为一级公路，红线控制宽60米，双向六车道。

第16条 内部道路规划

	道路名称
	断面编码
	道路等级
	红线宽度（米）
	绿线宽度
（米）
	道路横断面
（米）

	云景道
	A-A
	主干路
	38
	左20米
右26米
	2（人行道）-12（车行道）-10（分隔带）-12-2

	云景道
	B-B
	主干路
	38
	左43米
右20米
	2（人行道）-12（车行道）-10（分隔带）-12-2

	云景道
	C-C
	主干路
	38
	左35米
右20米
	2（人行道）-12（车行道）-10（分隔带）-12-2

	云景道
	D-D
	主干路
	38
	左32米
右20米
	2（人行道）-12（车行道）-10（分隔带）-12-2

	云景道
	E-E
	主干路
	38
	左30米
右20-24米
	2（人行道）-12（车行道）-10（分隔带）-12-2

	云景道
	F-F
	主干路
	38
	左21.5
右26米
	2（人行道）-12（车行道）-10（分隔带）-12-2

	云景道
	G-G
	主干路
	38
	两侧各退10m
	2（人行道）-12（车行道）-10（分隔带）-12-2

	云景道
	H-H
	主干路
	38
	两侧各退20m
	2（人行道）-12（车行道）-10（分隔带）-12-2

	悦恒道
	—
	次干路
	20
	两侧各退10m
	2（人行道）-16（车行道）-2

	金泉路
	—
	主干路
	30
	左45米
右10米
	3（人行道）-24（车行道）-3

	盈翔路
	I-I
	次干路
	16
	左19米-20米
右21米-22米
	2（人行道）-12（车行道）-2

	盈翔路
	J-J
	次干路
	16
	左19米-20米右20米-21米
	2（人行道）-12（车行道）-2

	盈翔路
	K-K
	次干路
	16
	左21米
右19米-20米
	2（人行道）-12（车行道）-2

	毓龙路（云景道以北）
	—
	支路
	16
	左82米
右20米
	2（人行道）-12（车行道）-2

	毓龙路
	L-L
	支路
	16
	左73.5米
右44米
	2（人行道）-12（车行道）-2

	毓龙路（云景道以南）
	M-M
	支路
	16
	左20米
右47米
	2（人行道）-12（车行道）-2

	毓龙路（云景道以南）
	N-N
	支路
	16
	左20米
右132.5米
	2（人行道）-12（车行道）-2

	天瑞路北、天瑞路南、天旺路、泰润路
	—
	支路
	16
	两侧各退8m
	2（人行道）-12（车行道）-2

	天福路（云景道以北）
	—
	支路
	16
	左35米
右20米
	2（人行道）-12（车行道）-2

	天福路（云景道以南）
	—
	支路
	16
	左30米
    右8米
	2（人行道）-12（车行道）-2

	泰源路
	O-O
	支路
	12.5
	两侧各退4m
	2（人行道）-8.5（车行道）-2

	泰源路
	P-P
	支路
	15
	 左8.5米-8.6米
右8.4米-8.5米
	1.5（人行道）-12（车行道）-1.5

	北宝路
	—
	次干路
	30
	左5米
右43米-50米
	3（人行道）-24（车行道）-3

	泰泽路
	—
	次干路
	24
	左侧退10-30米，右侧退10米
	3（人行道）-18（车行道）-3

	华宁道
	Q-Q
	支路
	16
	两侧各退8m
	2（人行道）-12（车行道）-2

	华宁道
	R-R
	支路
	6
	两侧各退2m
	1（人行道）-4（车行道）-1

	华宁道
	S-S
	支路
	6
	两侧各退4m
	1（人行道）-4（车行道）-1

	华宁道
	T-T
	次干路
	24
	两侧各退10m
	3（人行道）-18（车行道）-3

	金发路
	—
	支路
	7
	两侧各退6m
	1.5（人行道）-4（车行道）-1.5

	经九路
	T-T
	支路
	16
	左53米
右8米
	2（人行道）-12（车行道）-2

	经九路
	U-U
	支路
	15
	左8.5米
右16.5米
	2（人行道）-12（车行道）-2

	经一路
	—
	支路
	20
	—
	3（人行道）-14（车行道）-3

	纬一路
	—
	支路
	20
	—
	3（人行道）-14（车行道）-3

	支路二
	—
	支路
	20
	—
	3（人行道）-14（车行道）-3

	兴科路
	—
	支路
	15
	北8米-12米
南8.4米-8.6米
	1.5（人行道）-12（车行道）-1.5

	康宁道、康裕道
	—
	支路
	16
	两侧各退8m
	2（人行道）-12（车行道）-2

	支路一
	—
	支路
	12
	—
	2.5（人行道）-7（车行道）-2.5

	支路三
	
	支路
	12
	—
	2.5（人行道）-7（车行道）-2.5


第17条 规划公交首末站2处，分别位于：盈翔路与云景道交叉口西北侧，占地4547平方米；泰泽路与支路一交口西南侧，占地7275平方米。

第18条 根据《城市道路交通规划设计规范》（GB 50220-95），按照每个加油（气）站服务半径为0.9-1.2公里进行布局，园区内规划两处加油站。
第19条 规划公共停车场3处，分别位于：盈翔路与云景道交叉口西北侧，占地4557平方米；北宝路与纬二路交口西北角，占地5555平方米；泰泽路与支路一交口东南侧，占地14332平方米。        
第5章   市政工程规划

第20条 供水水源
从规划区东北侧给水厂引入DN300管向规划区供水，远期自上马台水厂引入DN800给水管向规划区供水。

第21条 给水工程规划
1、预测规划区最高日用水量为3.24万立方米/日，日变化系数采用1.50，时变化系数采用1.40。
2、消防用水量：规划保证同一时间内2次火灾次数的消防用水。
3、规划给水管网沿路直埋敷设，主干管形成环状供水网路。
4、给水管网按最高日最大时流量计算管径，并按最高日最大时流量加消防用水量和事故用水量（为总用水量的70％）校核管径。市政供水应满足最不利点的供水压力，管径DN200-DN700mm。

5、规划水厂一座，占地面积0.62公顷。
第22条 污水工程规划
1、排水体制采用雨污分流制。
2、污水量预测
规划区污水排放量为1.73万立方米/日，污水排放系数采用0.80。
3、近期污水排向现状2座污水处理厂，远期提升现状天福路污水处理厂，规划提升污水处理厂规模为1.9万立方米/日，占地面积1.68公顷。
第23条 再生水工程  
1. 再生水厂与污水处理厂合建，结合道路采用分支供水完善规划区内再生水系统，利用再生水解决道路、绿化、冲车、冲厕等非饮用水需求。

2. 市政工程规划的内容包括给水、中水、雨水、污水。

第24条 雨水及防洪工程规划
1、规划区采取雨污分流排放体制。
2、规划区内由西向东分布有四条排洪渠，最终汇入区外南侧的运东干渠。现状雨水就近排入附近水体。
3、沿规划区市政道路敷设d800～d1500的雨水干管，收集规划区雨水就近排入区内四条排洪渠，最终排入运东干渠。
第25条 电力工程规划
1、规划区电力总负荷为48.3万千瓦。
2、本区近期发展所需电源由区内110千伏大康庄变电站和武宁路北侧的35千伏梅厂变电站扩容（扩为2台35兆伏安机组）解决。远期预测负荷约为48.3万千瓦。规划在区内新增设置2座110千伏变电站作为远期用电需求的电源，装机容量3×50兆伏安，远期本区电源不足部分由区外变电站补充提供。
3、本片区有多条高压线路穿越。现状的35千伏、110千伏架空线路对城市用地影响较小的和500千伏架空线路原则予以保留，对城市用地影响较大的现状35千伏和110千伏架空线路随本区的开发建设逐步迁改。迁改的35千伏、110千伏架空线路沿规划预留的高压走廊架设。
4、35千伏和110千伏变电站向其附近区域的负荷直接提供10千伏电源，其余区域负荷的10千伏电源由10千伏开关站转供。每座开关站需建筑面积约200平方米，附设于建筑物内。
第26条 电信工程规划
1、规划区电话主线需求量约为3.8万线。
2、本片区规划一座电信模块局，附设于其它建筑物首层，需建筑面积约1500平方米。本片区电信服务由其提供。
3、至规划末期，本片区内将形成完善的通信管道体系，通信管道为6-12孔。当过桥或道路路口时，管道容量适当放大30-50%。管道容量满足各类电信网、各类移动通信网、有线电视网以及信息化网络等多种通信线路需求。本区内所有通信线路一律采用地下通信管道敷设。通信管道采用Φ110塑料管，沿市政道路东、北侧人行道或绿化带下敷设。通信管道采取同沟共井的方式统一建设，满足城市基础设施建设要求。
第27条 燃气工程规划
1、规划区规划年用气量约为3358万立方米，高峰小时用气量约为15870立方米，气源为规划区内的天然气高中压调压站。
2、本规划燃气管网为次高--中压两级系统。次高压管道设计压力0.8--1.6兆帕，使用钢质管材；中压管网设计压力为0.4兆帕，管材为燃气专用PE管，直埋敷设于道路的西、北侧人行道下或绿地下，管道管径集中于DN150—DN250之间。
3、规划区中规划有一座天然气高中压调压站，作为本片区规划气源。

第28条 供热工程规划
1、规划区内供热总负荷为287兆瓦。
2、结合规划区特点，本次规划在片区内规划新建集中区域集中锅炉房一座，位于规划区中南部区域，占地面积约为3.7公顷。
第29条 工程管线综合规划
1、规划区内除电力线路外，所有工程管线均走地下，在冰冻线以下尽量浅埋，降低工程造价。
2、管道交叉处理本着压力管道让无压力管道，小管道让大管道的原则，各种交叉管道的间距根据《城市工程管线综合规划规范》有关要求进行规划，特殊情况采用相应的技术措施予以保证。
3、各类工程管线的布局、走向、平面布置、断面布置及埋深要求等均应符合各工程专项规划的要求。
4、各类地下管线的建设应与道路建设同步进行，不能同步建设的管线应预留位置，其他管线不得占用。

第30条 环卫设施
规划在区内设置垃圾转运站1座，负责工业及办公商业垃圾的收集和转运。结合转运站设置环卫清扫班点一处作为环卫清扫、保洁员工的工作和休息场所。区内企业根据生产特点和用地布局自设垃圾收集转运设施，生产垃圾由企业自行运送至相应的垃圾处理厂。
第6章   综合防灾规划

第31条 抗震规划
对于规划区内的一般工程按7度设防，重大工程如生命线工程、学校、医院、指挥机关等建筑为8度设防。

避震疏散场地服务半径为500米，利用绿地、广场、学校操场、停车场、公园等设置，并建立显著避震标志，避震疏散场所附近应建设应急水源、取暖、照明等设施。

疏散通道：规划区主干道、次干道作为疏散通道。
第32条 消防规划
1. 安全布局：划分消防安全保护区：以产业园区为核心，确定园区范围为甲类消防安全保护区。

2. 消防装备：根据公安部《城市消防站建设标准》规定，来规划消防装备。

3. 消防车通道：依托园区道路网络系统，完善各级道路的合理级配，由区域消防通道、区内消防通道构成高速畅通的消防通道脉络，确保消防车的通达性、时效性。

 ①加强小区内部消防车通道的规划及管理，保证消防通道系统的“微循环”通畅。

②制定危险品的运输线路，最大程度地控制其发生危险的范围。

消防供水：消防水源：消防用水可由城市给水管网或消防水池供给。

4. 消防供水：消防用水可由城市给水管网或消防水池供给。

5. 消防站布局：（1）均衡布局与重点保护相结合的原则

（2）消防站建设与经济发展相适应的原则

（3）专业队伍与群众组织相结合的原则

（4）统一规划，分期实施，近远期相结合的原则

规划区内新增设两座标准型普通消防站，一座位于泰源路与金鑫到交口，占地2671平方米；另一座位于北宝路东侧、悦恒道北侧，占地4508平方米。消防站的布局以接到报警5分钟内消防队可以到达责任区边缘为原则。
第33条 人防规划
新建项目尤其是大型公建、公共设施等应建设人防设施。
规划结合大型公园绿地、中心绿地、停车场的地下建人防骨干工程，每处面积不小于1500平方米；十层及其以上高层建筑地下设满堂红防空地下室，新建住宅区、小区和各单位统建住宅，其建筑面积在7000 平方米以上的，按照新建面积4%修建人防工程，使人防设施的服务半径不大于200米。
按照战时留城人口占总人口的35%计算，按人均1.5平方米的人防面积标准。

第7章   建设开发控制

第34条 土地使用强度控制
1、容积率
办公建筑容积率控制在2.0以内。
商业建筑按照使用性质控制不同的容积率，总体规划原则商业建筑容积率不大于3.0。
住宅建筑：在《天津市建筑工程规划管理技术标准（试行）》的要求下，结合其他各种经济因素，住宅建筑的容积率控制在2.3以下。

工业建筑：容积率控制为下限，一类工业用地容积率控制在1.0，二类工业用地容积率控制在0.8。在实际开发建设中，针对所引入的工业企业，需遵守相应的行业容积率控制指标
文化娱乐、医疗卫生、教育科研等公共建筑，容积率控制在2.0以内；中小学、幼儿园托儿所建筑，重点需满足相应的层数、日照等要求，容积率控制在1.0以内。

2、建筑高度
根据开发区功能所需建筑形态和视觉景观以及地块开发强度的控制，将产业园区高度控制共划分四级, 分别为12米以下、12-24米、24-50米、50-80米。同一地块或同一项目建筑群的控制高度应通过编制修建性详细规划或城市设计，进行视线分析和景观设计后，确定高度控制要求，同时还应符合《天津市建筑工程规划管理技术标准（试行）》的要求。
根据雷达旅在联席审查会的要求，本单元建筑限高不得高于123米。
3、建筑密度
住宅建筑密度一般控制在28%以下。
办公建筑密度一般控制在45%以下。

商业建筑密度一般控制在40%以下。
工业建筑密度一般控制在60%以下。
4、绿地率
绿地率规划如下：居住区不得小于40%，商业、金融、工业、仓储不得小于20%，行政办公、文化娱乐、体育、医疗卫生、教育科研、中小学托幼不得小于35%，公共绿地不得小于75%， 防护绿地不得小于90%。

第35条 建筑退让

1、建筑物后退道路红线控制

有绿线的，退让绿线距离不得小于3米；无绿线的，退让红线距离不得小于5米。

2、建筑物退让用地红线控制

沿建设用地边界和沿城镇道路、河道两侧的建筑物，其退让距离应符合本规划，并同时符合消防、环保、防灾减灾和交通安全等方面的要求；建设用地边界一侧是规划黄线、绿线、蓝线以及广场等开敞空间的，还应符合《天津市建筑工程规划管理技术标准（试行）》和相关规划规定的退让要求。

第36条 出入口控制

各类建设用地的机动车出入口位置距离主干道交叉口不宜小于70米，距离次干道（或干道）交叉口不宜小于50米，距桥隧坡道的起止线不宜小于30米。基地位于两条以上道路交叉口处的，出入口应设置在级别较低的道路上。

各类建设用地的主要出入口不应采用过街楼型式，建设用地的消防通道不应全部采用过街楼型式。

第37条 绿地系统布局及控制

规划绿地系统由城市公共绿地、防护绿地、附属绿地三部分构成。

沿园区主干道纬三路两侧各设置20m绿化隔离带（其中局部地区考虑现状拆迁难度，设计为10m），沿园区次干路纬四路控制两侧各10m绿带。其余次干道及支路退绿线8m（部分地块道路绿带结合市政防护绿地设计，按市政走廊宽度控制）。

工业用地、物流用地与行政办公用地中的绿地率不得低于20%。

配套生活区内的公共绿地总指标，应当根据居住人口规模分别确定。组团不小于每人0.5平方米，小区不小于每人1平方米（含组团），居住区不小于每人1.5平方米（含小区和组团）。

单位内部附属绿地是城市绿地系统的重要补充，也是塑造城市景观环境的重要组成部分，附属绿地由各单位自己建设管理，任何单位用地绿地率原则上不得小于20%。

本规划确定的公共绿地和防护绿地，在开发建设时不得占用。

第38条  “四线”控制

1、黄线控制要求

城市基础设施的用地位置和范围，本规划中所划定的黄线应严格按《城市黄线管理办法》中有关要求执行。
2、绿线控制要求

有关部门不得违反规定、批准在城市绿线范围内进行建设。因建设或者其他特殊情况，需要临时占用城市绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。在城市绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。任何单位和个人不得在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。

3、蓝线控制要求

蓝线控制范围主要包括产业园区内河流水系的保护和控制范围。根据《城市蓝线管理办法》，在城市蓝线内禁止进行下列活动：违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动；擅自填埋、占用城市蓝线内水域；影响水系安全的爆破、采石、取土；擅自建设各类排污设施；其它对城市水系保护构成破坏的活动。

第39条 用地划分体系

1、单元划分
规划区共划分为3个单元,以街坊为单位编制分图则。
2、街坊划分
规划区共划分为8个街坊。
3、地块划分
结合开发建设对用地规模的要求，进行地块划分。地块可进一步细分，或者调整支路将相邻地块合并。细分或者合并后的地块指标参照本规划中的“土地使用和建筑规划管理通则”中的有关规定执行。

第8章   土地使用和建筑规划管理通则

第40条 土地使用控制

各地块详细用地性质按照地块控制指标表的规定执行。各类建设工程应遵循土地使用性质相容与相斥的关系进行安排，做到互不干扰，各得其所。各地块土地使用兼容性按照建设用地适建范围表的规定执行。凡表中未列入的建设工程项目，由规划管理部门根据周围环境和基础设施条件具体核定适建范围。

第41条 环境容量控制

1、各类建筑项目的建筑密度、容积率上限按下表规定进行控制。
           建筑容积率、建筑密度控制指标表

	建筑类别
	建筑密度（%）
	容积率

	住宅建筑

	低层（1-3层）
	≤40
	1.0-1.1

	
	多层（4-6层）
	≤30
	1.2-1.5

	
	中高层（7-9层）
	≤28
	1.6-1.9

	
	高层i类（10层~18层）
	≤20
	2.0-2.6

	
	高层ii类（19层~26层）
	≤20
	2.7-2.9

	办公建筑
	低、多层
	≤40
	≤2.2

	
	高层
	≤35
	≤5.0

	商业建筑
	低、多层
	≤45
	≤2.5

	
	高层
	≤40
	≤5.5


注：综合类建筑按不同性质建筑面积比例折算；

不同类型住宅混合组成的住宅用地控制指标，按不同类型住宅面积所占比

例折算；

    本表不计入地下部分建筑面积。

2、本规划范围内各地块绿地率指标按照下表的有关规定制定，并不得低于地块指标控制表中绿地率指标的规定值。

           各类建设用地绿地率控制指标一览表

	用地分类
	绿地率（%）

	居住区
	≥40

	商业、金融、工业、仓储
	≥20

	行政办公、文化娱乐、体育、医疗卫生、教育科研
	≥35


第42条 建筑建造控制

1、沿城市快速路及主、次干路两侧新建、改建建筑，除满足有关规定外，其控制高度宜符合下列规定：

沿路一般建筑的控制高度（H）不宜超过道路规划红线宽度（W）加上建筑后退道路红线距离（S）之和的1.5倍，即：H≤1.5(W+S)。

沿路高层组合建筑的高度，宜按下式控制：A≤L(W+S)。式中：A—沿路高层组合建筑以1：1（即45度）的高度角在地面上投影的总面积，L—建设用地沿道路规划红线的长度，W—道路红线宽度，S—沿路建筑的后退距离。

建筑物临两条以上道路的，按较宽的道路规划红线计算其控制高度。

2、各类建筑物的建筑间距除应当满足消防、交通、卫生、环保、抗震、工程管线、建筑保护和城市空间景观等方面的要求外，还应符合《天津市建筑工程规划管理技术标准（试行）》的规定。

3、建筑物退让控制

沿建设用地边界和沿城镇道路、河道两侧的建筑物，其退让距离应符合本规划，并同时符合消防、环保、防灾减灾和交通安全等方面的要求；建设用地边界一侧是规划黄线、绿线、蓝线以及广场等开敞空间的，还应符合相关规划规定的退让要求。

建筑物退让建设用地边界的最小距离，按以下规定控制：

住宅建筑的主要朝向南退用地界线不应小于12米，但用地南侧临城市道路时应按退让道路红线距离控制；

界外建筑有日照要求的，须同时符合日照间距的有关规定；

退界距离小于消防间距时，应按消防间距的规定控制；

其他情况下各类建筑的退让建设用地边界距离，按下表规定的建筑物高度的倍数控制，但不应小于最小距离。

建筑物退让建设用地边界距离一览表

	
	住宅建筑
	其他建筑

	
	建筑物高度

的倍数
	最小距离

(m)
	建筑物高度

的倍数
	最小距离

(m)

	主

要

朝

向
	低层
	—
	3
	—
	3

	
	多层
	0.5
	8
	—
	6

	
	高层
	0.25
	12
	0.15
	9

	次

要

朝

向
	低层
	—
	3
	—
	3

	
	多层
	—
	4.5
	—
	4.5

	
	高层
	0.125
	6.5
	—
	6.5


地下建筑物退让建设用地边界的距离，不小于地下建筑物深度（自室外地面至地下建筑物底板的底部的距离）的0.5倍，且其最小值不应小于3m。

第43条 交通指标控制

机动车出入口位置的确定必须满足以下要求：各类建设用地的机动车出入口位置距离主干道交叉口不宜小于70米，距离次干道（或干道）交叉口不宜小于50米，距桥隧坡道的起止线不宜小于30米。基地位于两条以上道路交叉口处的，出入口应设置在级别较低的道路上。

各类建设用地的主要出入口不应采用过街楼型式，建设用地的消防通道不应全部采用过街楼型式。

各类新建建筑均应配建相应的停车场（库），高层建筑应设置地下停车库，停车场（库）的停车位（以小汽车计算）最低控制指标应符合下表的规定。

  各类建筑停车位最低控制指标一览表
	项目
	指标单位
	机动车
	自行车

	住宅
	一类
	车位/100 m2
	0.7
	0.5

	
	二类
	车位/100 m2
	0.4
	1.0

	办公
	车位/100 m2
	0.45
	7.5

	商业、金融、服务业、市场等
	车位/100 m2
	0.45
	7.5

	体育、文化、娱乐
	车位/100 m2
	0.3
	3.6

	医院
	车位/100 m2
	0.3
	1.5


注：城市人口20万以上城市，各类建筑的地面停车率不宜超过10%。

第9章   规划实施与管理

第44条 本导则自武清区人民政府批准之日起施行。

武清区城乡规划行政主管部门负责本规划的解释。

本导则一经批准，任何单位和个人不得随意修改；确需修改的，应当按照下列程序进行：由武清区城乡规划行政主管部门组织对控制性详细规划修改的必要性进行专题论证；采用多种方式征求规划地段内利害关系人的意见，必要时应当组织听证；提出修改控制性详细规划的建议，并向原审批机关提出专题报告，经原审批机关同意后，方可组织编制修改方案；修改后应当按法定程序审查报批。报批材料中应当附具规划地段内利害关系人意见及处理结果。

附表一：规划用地构成表
	用地代码
	用地名称
	用地面积
(公顷)
	比例(%)

	大类
	中类
	小类
	
	
	

	R
	　
	　
	居住用地
	140.86
	14.79

	
	R2
	　
	二类居住用地
	140.86
	14.79

	A
	　
	　
	公共管理与公共服务设施用地
	19.69
	2.07

	
	A1
	　
	行政办公用地
	5.71 
	0.60

	
	A3
	　
	教育科研用地
	11.72 
	1.23

	
	
	A33
	中小学用地
	11.72 
	1.23

	
	A5
	　
	医疗卫生用地
	2.26 
	0.24

	
	
	A51
	医院用地
	2.26 
	0.24

	B
	　
	　
	商业服务业设施用地
	42.25 
	4.44

	
	其中B41
	加油加气站用地
	1.06 
	0.11

	M
	　
	　
	工业用地
	520.82
	54.68

	
	M2
	　
	二类工业用地
	520.82
	54.68

	W
	　
	　
	物流仓储用地
	2.42 
	0.25

	
	W1
	　
	一类物流仓储用地
	2.42 
	0.25

	S
	　
	　
	道路与交通设施用地
	98.245
	10.32

	
	S1
	　
	城市道路用地
	94.48
	9.92

	
	S4
	　
	交通场站用地
	3.77 
	0.40

	
	
	S41
	公共交通场站用地
	1.18 
	0.12

	
	
	S42
	社会停车场用地
	2.59 
	0.27

	U
	　
	　
	公用设施用地
	12.78
	1.34

	
	U1
	　
	供应设施用地
	8.32
	0.87

	
	
	U11
	供水用地
	0.62 
	0.07

	
	
	U12
	供电用地
	2.16
	0.23

	
	
	U13
	供燃气用地
	1.66 
	0.17

	
	
	U14
	供热用地
	3.68 
	0.39

	
	
	U15
	通信用地
	0.20 
	0.02

	
	U2
	　
	环境设施用地
	2.87 
	0.30

	
	
	U21
	排水用地
	2.78 
	0.29

	
	
	U22
	环卫用地
	0.09 
	0.01

	
	U3
	　
	安全设施用地
	1.09 
	0.11

	
	
	U31
	消防用地
	1.09 
	0.11

	
	U9
	　
	其他公用设施用地
	0.50 
	0.05

	G
	　
	　
	绿地与广场用地
	115.37
	12.12

	
	G1
	　
	公园绿地
	9.38 
	0.98

	
	G2
	　
	防护绿地
	105.99
	11.13

	城市建设用地合计
	952.44 
	100.00

	E
	　
	　
	非建设用地
	12.55 
	　

	
	E1
	　
	水域
	12.55 
	　

	总用地
	964.99 
	


附录一：名词术语解释
1、地块
按《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ137-90）规定的城市用地分类标准划分的城市用地单元。

2、用地面积  

指上述“地块”的净面积。

3、建筑面积    

指“地块内总建筑面积”，即地块范围内所有建筑物地面以上各层建筑面积之总和。

4、容积率     

一定地块内，总建筑面积与用地面积的比值。容积率是衡量建筑用地使用强度的一项重要指标。容积率的值是无量纲的比值，通常以地块内建筑物的总建筑面积对地块面积的倍数表示。

计算公式表示如下：

容积率 = 地上总建筑面积 ÷ 用地面积

图则中所提容积率，工业用地和物流用地为下限值，即须大于或等于,其他为上限值，即须小于或等于。

5、建筑密度（建筑覆盖率） 

一定地块内所有建筑物的基底总面积占用地面积的比例（%）。建筑密度是反映建筑用地经济性的主要指标之一。

计算公式表示如下：

建筑密度 = 建筑基底面积之总和÷用地面积×100%

图则中所提建筑密度均为上限值，即须小于或等于。

6、绿地率     

地块内各类绿地面积的总和与地块用地面积的比例（%）。

计算公式表示如下：

绿地率 = 绿地面积总和÷地块用地面积×100%

绿地面积的计算包括：公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地，但不包括屋顶、天台和垂直绿化。

图则中所提绿地率均为下限，即须大于或等于。

7、建筑退线      

地块内建筑物垂直投影外轮廓线必须后退于地块边界的距离限值。

8、建筑限高    

地块内所有建筑物室外地坪起到其计算最高点不得超过的最大高度限值。

有关建筑物高度的计算方法，遵照有关技术规定执行。

9、配建停车位    

地块内必须建设的与建设项目配套的机动车停车位数。

图则所提配建停车位数量为下限，即须大于或等于。

10、社会公共停车场（库）   

占据独立用地的、对社会开放的露天停车场地或停车库。

11、道路红线    

规划的城市道路（包括居住区内道路）路幅的边界线。规划的城市道路路幅的边界线反映了道路红线宽度，它的组成包括：通行机动车或非机动车和行人交通所需的道路宽度；敷设地下、地上工程管线和城市公用设施所需增加的宽度；种植行道树所需的宽度。

任何建筑物、构筑物不得越过道路红线。根据相关规定，沿街建筑物必须从道路红线外侧退后建设。

附录二：文本用词说明

1、为便于在执行本规划文本条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样作的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2、本规划文本条文中指定按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

武清政函[2019] 485号   2019年12月10日

PAGE  


